低电阻阻值误差大于±0.1%但不超过±1%的检定

上海兰斯汀仪表研究所    林骐

- 通常用QJ55型电桥检定低值电阻（〈1Ω〉，阻值为10-nΩ时，（n为正整数）均采用匝比1000/100、10、1进行，其有令其它电阻式电桥难以具有的优点。但被检电阻阻值误差不得大于±0.1%。这是由于作为测量被检电阻的测量盘分数盘范围限制所致。

- 利用匝比测量低电阻时原理线路如图:

图中表明是将测量盘的分数盘WX（4-7）反串入付回路中，按常规，NS放置RS相对修正值，WX（4-7）读取RX相对修正值。（W固为100、10、1、0）

RSRX=WS+NS−WX4−7W固=WS1+NSWS−WX4−7WSW固

令  RX=RX01+δRX       RS=RS01+δRS   并取δRS=NSWS

可推导得出    δRX=WX4−7WS

由于WS=1000匝，WX（4-7）最大范围为±1.111匝，故δRX之值一般需在±0.1%误差范围，最多不超过±0.1111%范围，方可如此测量。

- 如果采用下式：

取−WX4−7WS=δRS，因一般δRS≤1×10−4，这是不成问题的。而用NS盘读取δRX之值，

则有：RS01+δRSRX01+δRX=WSW固1+NSWS−WX4−7WS=WSW固1+NSWS+δRS

RS0RX01+δRS−δRX=WSW固1+NSWS+δRS

而     RS0RX0=WSW固

∴    δRX=−NSWS

由于NS取值范围可达11.111匝，故δRX之值可达1.1111%。这里应注意的是取−WX4−7WS=δRS这个负号，以及δRX=−NSWS这个负号。

- 思考题：如果被检电阻大于1%怎么办？